{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["明细表 (2)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"明细表 (2)","index":0,"n_rows":7,"n_cols":11,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,6]]}
["汕职院急救培训设备明细表"]
["序号","名称","参数描述","单位","数量","单价","小计","备注"]
[1,"成人心肺复苏半身模拟人","该产品结合2020国际心肺复苏标准，核心模块是可实现和手机微信小程序的蓝牙连接，进行心肺复苏的训练和考核。模拟人内置的传感器能模能实时反馈心肺复苏的按压位置、按压深度、按压频率、回弹情况、开放气道情况、吹气量等，适应于社会心肺复苏培训机构、医院、医学院、卫校等单位进行心肺复苏培训。\n产品特点：\n稳固耐用：采用创新的胸腔按压结构设计。\n智慧物联：可蓝牙连接微信小程序，按压数据实时可视化。\n智能纠错：模拟人内置的传感器能模能实时反馈心肺复苏按压指标，并实现智能纠错提醒。\nAED训练机连接：可蓝牙连接AED训练机、模拟人实现心肺复苏和AED的训练与考核。反馈式心肺复苏学习：\n①使用微信小程序扫码模拟人机身的二维码，即可实现蓝牙连接；\n②按压过程中，小程序能实时语音反馈按压位置、深度、频率、回弹情况、吹气量大小、开放气道情况；\n③每次训练或考核，按压成绩能及时呈现在小程序中。\n3、小程序软件功能模块\n①组织培训：培训机构可快速发起培训，管理培训学员，实时监控培训进程，自动统计培训成绩；\n②扫码训练：学员只需扫码模拟人，即可在手机上同步观察到模拟人实操的数据反馈，并能接收到语音的智能纠错，培训导师可在小程序端实时看到所有连入学员的训练实况；\n③扫码竞技：支持多名学员各自通过小程序扫码链接进行心肺复苏竞技，增强培训趣味性；\n④扫码考核：学员只需扫码模拟人进行心肺复苏考核，培训导师可在小程序端实时看到所有连入考核学员的考核实况，并自动得出考核结果。\n4、产品组成：\n【高级成人半身模拟人】：1套，70*35*23CM【电源】：3.7V锂电池，可外接220V电源充电\n【呼吸膜】：1盒，50片\n【备用脸皮】：1个\n【备用肺袋】：5个\n【备用三通螺旋软管】：1个\n【备用弹簧】：1个\n【操作垫】：1条，90*70CM\n【牛津袋】：1个，81*29.5*39.5CM\n【硬塑箱】：1个，90*36*52CM\n【保修卡/合格证】：1套\n【说明书】：1套","台",10]
[2,"婴儿心肺复苏模型","【婴儿全身模拟人】：1套，55CM*30CM*12CM1\n产品组成：【呼吸膜】：1盒，50片、备用肺袋：4个；梗阻物：1组；操作垫：1个、牛津袋：1个；保修卡/合格证：1套；说明书：1套\n外观设计：\n1）婴儿人体解剖位置明显、手感真实、肤色统一、形态逼真外形美观、便于操作定位、消毒清洗不变形，拆装更换方便；\n2）具有标准的真实比例和标准布局。\n2、产品功能：\n1）可进行气道异物梗阻模拟；\n2）可进行婴儿海姆立克急救技能操作；\n3）可进行婴儿心肺复苏操作：人工呼吸和胸外按压。","台",2,{"$nulls":5},"   "]
[3,"AED自动体外除颤训练机","（1）功能特点:\n设计符合人机工程学。开盖AED自动开机，合盖AED自动关机。模拟急救现场AED的工作流程，AED自动体外除颤仪(训练专用)无高压电击除颤工作，全程语音提示，指导学员熟悉AED工作流程及使用要点。\n主机外观及操作与市场销售真机完全一致，且为同品牌厂家。\n1.2 可模拟多种急救情景，内置6种培训情景，通过遥控器选择键切换。\n1.3 完全仿真机型，无高压放电，安全可靠。\n1.4 中文、英语一键切换。\n1.5 电极片：支持选配儿童电极片，电极片贴靠程度、位置自动检测反馈。\n1.6软件升级：用户可通过 USB 接口，升级语音、 流程和系统软件。\n1.7遥控培训：支持红外遥控。\n1.8主机配件：主机 *1个，电极片(带导线和插头) *1副，磁铁*2对(即4个)，遥控器 *1个，电源适配器*1个。\n2、主机连接\n1.主机具备蓝牙连接功能；\n2.主机可使用蓝牙外部链接模拟假人，主机可使用蓝牙对接外部小程序。\n3.主机可使用蓝牙外部连接小程序、模拟假人实现心肺复苏和AED急救训练的全流程训练和考核；\n4.AED链接小程序可实现学员与导师的选择；（有截图证明材料）\n5.AED连接小程序可实现机盖打开、电极片连接、电极片张贴、AED电击按钮点击等流程操作训练与考核","台",10]
[4,"急救培训包","急救培训包（含三角巾、绷带、纱布、呼吸膜、手套）","个",100]
[{"$nulls":6},"总价："]